## t0602
PLANILHA DE PRECOS | [5 empty] | BDI: | Desconto:
Terraplanagem e Obras Complementares | [5 empty] | 30% | 0% | Digitar o valor do desconto
O valor do BDI será calculado
Item | Comp | Descricao | Unidade | Quantidade | Pr.Orig | Pr. Unitario | Pr. Total | para o envio da composicao de BDI
Imprimir em papel timbrado
21. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | ou adicionar a logomarca no cabeçalho
21. 04. |  | Placas de Obra
21. 04.005. | CL0032 | Fornecimento e assentamento de placa de obra 4,00x2,00m | UN | 1 | 1811.89 | 1811.89 | 1811.89
21. 04.006. | CL0033 | Fornecimento e assentamento de placa de obra 4,50x3,50m | UN | 1 | 2982.4 | 2982.4 | 2982.4
|  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  |  | 4794.29
22. |  | TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA
22. 01. |  | Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno
22. 01.004. | CM0004 | Desmatamento destoca limpeza do terreno | M2 | 4811 | 0.24 | 0.24 | 1154.64
22. 03. |  | Escavação Mecânica de Solos, Inclusive Transporte até 50m
22. 03.001. | CM0009 | Escavação material 1ª categoria, inclusive transporte até 50,00m | M3 | 483 | 2.64 | 2.64 | 1275.12
22. 04. |  | Escavação e Carga Mecânica de Solos
22. 04.001. | CM0011 | Escavação e carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 2860 | 6.17 | 6.17 | 17646.2
22. 06. |  | Compactação de Aterros
22. 06.003. | CM0039 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal com rolo autopropelido | M3 | 2571 | 4.44 | 4.44 | 11415.24
22. 15. |  | Transporte de Material de Qualquer Natureza Sobre Caminhão
22. 15.004. | CM0071 | Transporte de material de qualquer natureza sobre caminhão, DMT>5km | M3xKM | 14300 | 1.99 | 1.99 | 28457
|  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  |  | 59948.2
27. |  | CONTENÇÕES
27. 01. |  | Muro de Arrimo Tipo A
27. 01.001. | CN0001 | Muro arrimo tipo A H=0,50m | M | 6 | 167.74 | 167.74 | 1006.44
27. 01.002. | CN0002 | Muro arrimo tipo A H=1,00m | M | 6 | 337.71 | 337.71 | 2026.26
27. 01.003. | CN0003 | Muro arrimo tipo A H=1,50m | M | 7 | 525.73 | 525.73 | 3680.11
27. 01.004. | CN0004 | Muro arrimo tipo A H=2,00m | M | 6 | 797.17 | 797.17 | 4783.02
|  | TOTAL ITEM: 27 |  |  |  |  | 11495.83
28. |  | OBRAS COMPLEMENTARES
28. 01. |  | Meio-Fio Pré-moldado Tipo A
28. 01.001. | CN0050 | Fornecimento e assentamento meio-fio pré-moldado concreto tipo A, padrão SUDECAP | M | 164 | 62.19 | 62.19 | 10199.16
28. 02. |  | Passeios
28. 02.001. | CO0004 | Passeio em concreto fck=15,0MPa, espessura 6,00cm com acabamento desempenado da superfície | M2 | 293 | 51.77 | 51.77 | 15168.61
28. 02.003. | CO0049 | Piso tátil direcional 25x25cm vermelho em concreto | M2 | 3 | 143.52 | 143.52 | 430.56
28. 02.006. | CO0052 | Piso tátil alerta 25x25cm vermelho em concreto | M2 | 10 | 143.52 | 143.52 | 1435.2
28. 03. |  | Muros e Proteções
28. 03.050. | CA0500 | Cerca em tela soldada galvanizada, malha 5x10, h=2m, postes a cada 2,5m revestida em PVC na cor verde | M | 331 | 136.64 | 136.64 | 45227.84
28. 06. |  | Cobertura Vegetal
28. 06.003. | CO0030 | Fornecimento e plantio grama Esmeraldas em placas | M2 | 1730 | 17.05 | 17.05 | 29496.5
28. 07. |  | Árvore Ornamental
28. 07.001. | CO0028 | Fornecimento e plantio árvore ornamental com altura mínima 1,50m | UN | 16 | 125.66 | 125.66 | 2010.56
28. 08. |  | Pedestal de Inauguração
28. 08.001. | CO0019 | Pedestal para inauguração de obra conforme projeto, exclusive placa | UN | 1 | 507.63 | 507.63 | 507.63
28. 08.002. | CO0020 | Fornecimento e colocação de placa de aço inoxidável 50x70cm para inauguração de obra | UN | 1 | 1048.49 | 1048.49 | 1048.49
28. 09. |  | Portões
28. 09.001. | CA0133 | Fornecimento e instalação de portão de correr para garagem, em metalon, chapa 18, L=3,0 m e H=1,80 m, inclusive fechadura e pintura | M2 | 5.4 | 399.94 | 399.94 | 2159.68
28. 09.002. | CA0134 | Fornecimento e instalação de portão social de abrir em metalon, chapa 18, L=1,5m e H=1,8m, inclusive fechadura e pintura | M2 | 2.7 | 452.59 | 452.59 | 1221.99
28. 09.006. | CN0087 | Portal para entrada social com vão de 1,5 m de largura para portão e um pontos de luz no teto e um ponto na parede lateral para interfone conforme projeto. | UN | 1 | 1965.01 | 1965.01 | 1965.01
28. 10. |  | Lixeira
28. 10.001. | CA0135 | Fornecimento e assentamento de lixieira metálica, nas dimensões: C=0,80m: L=0,60m: h=0,40m | UN | 8 | 438.35 | 438.35 | 3506.8
28. 11. |  | Banco de Praça
28. 11.001. | CO0040 | Fornecimento e assentamento de banco de marmorite do tipo colonial sem encosto | UN | 2 | 230.08 | 230.08 | 460.16
28. 13. |  | Campo de Furtebol
28. 13.002. | CO0047 | Fornecimento e execução de campo de futebol, piso em grama esmeralda, inclusive alambrado de tubo galvanizado, tela e portão | UN | 1 | 39603.49 | 39603.49 | 39603.49
28. 14. |  | Placas
28. 14.001. | CF0049 | Placa indicativa número do condomínio 18x12cm em alumínio adesivado (ploter) | UN | 1 | 53.92 | 53.92 | 53.92
28. 14.002. | CF0050 | Placa com nome do condomínio 80x30cm em alumínio adesivado (ploter) | UN | 1 | 231.59 | 231.59 | 231.59
|  | TOTAL ITEM: 28 |  |  |  |  | 154727.19
33. |  | OBRAS VIÁRIAS
33. 01. |  | Regularização e Compactação
33. 01.001. | CS0001 | Regularização e compactação de sub-leito | M2 | 1376 | 1.67 | 1.67 | 2297.92
33. 01.002. | CP0001 | Execução de base de brita graduada para pavimentação, inclusive fornecimento de materiais e compactação | M3 | 138 | 227.99 | 227.99 | 31462.62
33. 02. |  | Pavimentação
33. 02.004. | CS0003 | Fornecimento e execução Pavimetação em bloco de concretos sextavado 25x25x6 cm assentado sob colchão e areia 4 cm espessura | M2 | 1376 | 69.62 | 69.62 | 95797.12
33. 04. |  | Sinzalização Horizontal
33. 04.001. | CS0004 | Fornecimento e execução de sinalização com resina acrílica, faixa de 0,10 m de largura (vagas, inclusive simbologia de deficiente físico) | M2 | 30 | 31.85 | 31.85 | 955.5
|  | TOTAL ITEM: 33 |  |  |  |  | 130513.16
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 361478.67
Canteiro de Obras - 36 a 49 funcionários - MG-3-CO-50-66
04. |  | PAREDES E PAINÉIS
04. 06. |  | Painéis de Vedação
04. 06.001. | C40061 | Painel de vedação em compensado de madeira 12mm com estrutura de madeira 6x6cm | M2 | 148.49 | 84.25 | 84.25 | 12510.28
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | 12510.28
05. |  | COBERTURA
05. 01. |  | Estruturas de Madeira
05. 01.050. | C51109 | Estrutura madeira para telhas onduladas fibrocimento para instalações provisórias | M2 | 116.82 | 55.42 | 55.42 | 6474.16
05. 04. |  | Telhamento em Fibrocimento
05. 04.003. | C51002 | Cobertura com telha fibrocimento ondulada, espessura 6mm, comprimento 1,83m | UN | 56 | 45.48 | 45.48 | 2546.88
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  |  | 9021.04
07. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEF E ANTENA DE TV
07. 01. |  | Entrada, Medição e Aterramento
07. 01.004. | C70004 | Ramal ligação elétrico interno aéreo, 1 linha, exceto fiação | UN | 1 | 49.03 | 49.03 | 49.03
07. 01.051. | C70224 | Padrão entrada energia elétrica aéreo, trifásico, com disjuntor 90A, 7m padrão CEMIG com reaproveitamento de 5 vezes | UN | 1 | 1534.05 | 1534.05 | 1534.05
07. 02. |  | Quadros
07. 02.001. | C70007 | Quadro distribuição energia elétrica em chapa aço, para 8 circuitos sem barramento | UN | 1 | 61.5 | 61.5 | 61.5
07. 03. |  | Disjuntores
07. 03.002. | C70016 | Disjuntor monopolar 16A colocado em quadro distribuição | UN | 2 | 23.98 | 23.98 | 47.96
07. 03.015. | C70030 | Disjuntor bipolar 32A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 102.2 | 102.2 | 102.2
07. 03.040. | C70390 | Disjuntor diferencial bipolar 32A colocado em quadro distribuição | UN | 5 | 140.04 | 140.04 | 700.2
07. 06. |  | Fios e Conectores
07. 06.001. | C70082 | Fio isolado PVC seção 1,5mm² 750V 70°C inclusive roldana de fixação | M | 60 | 2.29 | 2.29 | 137.4
07. 06.002. | C70083 | Fio isolado PVC seção 2,5mm² 750V 70°C inclusive roldana de fixação | M | 140 | 3.24 | 3.24 | 453.6
07. 06.003. | C70084 | Fio isolado PVC seção 4mm² 750V 70°C | M | 80 | 4.88 | 4.88 | 390.4
07. 06.010. | C70090 | Cabo isolado em PVC seção 16mm² 750V 70°C - reaproveitamento de 5 vezes | M | 10 | 14.4 | 14.4 | 144
07. 06.011. | C70091 | Cabo isolado em PVC seção 25mm² 750V 70°C - reaproveitamento de 5 vezes | M | 30 | 22.31 | 22.31 | 669.3
07. 07. |  | Tomadas e Interruptores
07. 07.013. | C70140 | Tomada de sobrepor 3 pólos, 20A-250V | UN | 3 | 20.92 | 20.92 | 62.76
07. 07.014. | C70139 | Interruptor de sobrepor 1 tecla simples, 10A-250V | UN | 7 | 20.94 | 20.94 | 146.58
07. 08. |  | Luminárias e Lâmpadas
07. 08.001. | C70186 | Boquilha (receptáculo) | UN | 12 | 11.45 | 11.45 | 137.4
07. 08.022. | C70322 | Lâmpada fluorescente compacta potência 15W, tensão 110V (equivalente 60W incandescente) | UN | 12 | 17.93 | 17.93 | 215.16
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  |  | 4851.54
08. |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
08. 01. |  | Padrão de Entrada de Água
08. 01.001. | C80618 | Padrão entrada água | GB | 1 | 456.55 | 456.55 | 456.55
08. 03. |  | Caixa d'Água
08. 03.050. | C85658 | Caixa d'água para instalações provisórias | GB | 1 | 1058.79 | 1058.79 | 1058.79
08. 03.051. | C51108 | Estrutura em madeira para torre de reservatório de água | GB | 1 | 458.27 | 458.27 | 458.27
08. 04. |  | Distribuição Interna de Água Fria
08. 04.054. | C85707 | Distribuição de água fria para instalações provisórias MG-3-CO-50-66 | GB | 1 | 1364.23 | 1364.23 | 1364.23
08. 06. |  | Distribuição Interna de Esgoto Sanitário
08. 06.053. | C85708 | Distribuição de esgoto sanitário para instalações provisórias MG-3-CO-50-66 | GB | 1 | 1408.73 | 1408.73 | 1408.73
08. 08. |  | Caixas para Esgoto Sanitário
08. 08.050. | C80663 | Caixa de inspeção pré-moldada, diâmetro interno 40cm, diâmetro externo 47cm e altura interna 50cm | UN | 1 | 102.7 | 102.7 | 102.7
08. 08.060. | C80592 | Caixa de gordura pré-moldada, diâmetro interno 30cm, diâmetro externo 37cm e altura interna 30cm | UN | 1 | 174.13 | 174.13 | 174.13
08. 08.090. | CV0001 | Fossa para modulo sanitário unifamiliar Ø=0,80m prof 3,00m | UN | 1 | 1410.41 | 1410.41 | 1410.41
08. 09. |  | Louças, Metais, Aparelhos Sanitários e Acessórios
08. 09.001. | C80625 | Vaso sanitário simples louça | UN | 3 | 286.44 | 286.44 | 859.32
08. 09.002. | C85662 | Caixa de descarga de sobrepor de plástico | UN | 3 | 100.02 | 100.02 | 300.06
08. 09.006. | C80006 | Lavatório louça sem coluna | UN | 3 | 197 | 197 | 591
08. 09.023. | C80024 | Torneira plástica para lavatório | UN | 3 | 20.93 | 20.93 | 62.79
08. 09.024. | C80025 | Torneira plástica para pia cozinha | UN | 1 | 20.93 | 20.93 | 20.93
08. 09.031. | C80032 | Válvula PVC sem ladrão lavatório Ø7/8" | UN | 6 | 5.68 | 5.68 | 34.08
08. 09.032. | C80034 | Válvula em PVC para pia cozinha Ø 7/8 | UN | 1 | 5.68 | 5.68 | 5.68
08. 09.050. | C85660 | Mictório em louça | UN | 3 | 197 | 197 | 591
08. 09.060. | C85663 | Bebedouro de pressão para 40 p/h com reaproveitamento de 5 vezes | UN | 2 | 145.57 | 145.57 | 291.14
08. 09.090. | C85664 | Pia em mármore sintético 140x50cm | UN | 1 | 367.86 | 367.86 | 367.86
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  |  | 9557.67
10. |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
10. 01. |  | Ferragens
10. 01.001. | CA0001 | Dobradiça ferro largura 2 1/2" e altura 3 | UN | 24 | 13.64 | 13.64 | 327.36
10. 50. |  | Abertura de Passagens e Iluminação
10. 50.001. | CA0117 | Abertura de vãos e passagens em divisórias de compensado | M2 | 17.91 | 9.43 | 9.43 | 168.89
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  |  | 496.25
12. |  | PISOS
12. 01. |  | Lastros
12. 01.001. | CC0001 | Lastro impermeabilizante em concreto fck=10,0MPa, espessura 4cm | M2 | 65.77 | 37.99 | 37.99 | 2498.6
12. 03. |  | Acabamentos
12. 03.002. | CC0069 | Piso cimentado natado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 13.1 | 24.72 | 24.72 | 323.83
12. 03.003. | CC0070 | Acabamento desempenado manual da superfície final de pisos de concreto | M2 | 52.67 | 4.42 | 4.42 | 232.8
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  |  | 3055.23
15. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15. 05. |  | Equipamentos para Instalações Provisórias
15. 05.001. | C90006 | Fogareiro 1,00x2,30m | UN | 1 | 103.58 | 103.58 | 103.58
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  |  | 103.58
20. |  | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
20. 50. |  | Móveis Para Instalação Provisória
20. 50.001. | CZ0005 | Bancos para instalação provisório em madeira de 3a | M | 22.8 | 43.75 | 43.75 | 997.5
20. 50.002. | CZ0006 | Mesa para instalações provisórias em madeira de 3a | M | 7.2 | 97.63 | 97.63 | 702.94
20. 50.004. | C85697 | Armário metálico 8 portas, altura 2,40m, largura 1,20m, profundidade 0,40m com prateleira - reaproveitamento de 5 vezes | UN | 7 | 773.24 | 773.24 | 5412.68
|  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  |  | 7113.12
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 46708.71
Implantação e Infraestrutura do Empreendimento
28. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPL
28. 13. |  | Playground
28. 13.001. | CO0041 | Fornecimento e assentamento de 3 (três) equipamentos infantins, playground de Madeira. Balanço, escorregador e gangorra. | UN | 1 | 9327.97 | 9327.97 | 9327.97
|  | TOTAL ITEM: 28 |  |  |  |  | 9327.97
34. |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
34. 02. |  | Caixas de Passagem
34. 02.005. | C85748 | Caixa de concreto, fck=15Mpa, 90x90cm, com altura de 70cm. | UN | 14 | 461.5 | 461.5 | 6461
34. 03. |  | Tubulações
34. 03.001. | C80449 | Tubo PVC série normal para esgoto Ø 100mm | M | 150 | 26.15 | 26.15 | 3922.5
34. 04. |  | Serviços de Terra
34. 04.001. | CM0045 | Escavação mecânica valas com descarga lateral, h<=1,50m | M3 | 59 | 5.09 | 5.09 | 300.31
34. 04.002. | CM0062 | Regularização e compactação manual fundo valas | M2 | 88 | 5.62 | 5.62 | 494.56
34. 04.003. | CM0065 | Reaterro valas compactado com placa vibratória | M3 | 59 | 19.23 | 19.23 | 1134.57
|  | TOTAL ITEM: 34 |  |  |  |  | 12312.94
35. |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
35. 02. |  | Tubulação Água Fria
35. 02.002. | C80078 | Tubo PVC soldável para água fria Ø 50mm | M | 196.54 | 24.37 | 24.37 | 4789.68
35. 02.006. | C80177 | Tê 90º PVC soldável Ø 50mm | UN | 16 | 20.13 | 20.13 | 322.08
35. 02.011. | C80137 | Curva 90º PVC soldável Ø 50mm | UN | 26 | 20.51 | 20.51 | 533.26
35. 02.012. | C80075 | Tubo PVC soldável para água fria Ø 25mm | M | 123.98 | 7.27 | 7.27 | 901.33
35. 02.013. | C80174 | Tê 90º PVC soldável Ø 25mm | UN | 3 | 6.36 | 6.36 | 19.08
35. 02.014. | C80149 | Joelho 90º PVC soldável Ø 25mm | UN | 2 | 4.92 | 4.92 | 9.84
35. 02.017. | C80206 | Tê 90º PVC soldável e com rosca na bolsa central Ø 25mmx3/4 | UN | 1 | 9.47 | 9.47 | 9.47
35. 02.018. | C80196 | Joelho 90º PVC soldável e com rosca Ø 25mmx3/4 | UN | 4 | 7.77 | 7.77 | 31.08
35. 09. |  | Acessórios
35. 09.030. | C80031 | Torneira cromada para jardim | UN | 5 | 104.25 | 104.25 | 521.25
35. 10. |  | Escavação Regularização Valas
35. 10.004. | CM0007 | Escavação manual solos em material 1ª categoria | M3 | 28.85 | 28.11 | 28.11 | 810.97
|  | TOTAL ITEM: 35 |  |  |  |  | 7948.04
36. |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
36. 02. |  | Tubulação de Esgoto
36. 02.004. | CV0007 | Tubo PVC marrom para coletor de esgoto Ø100 | M | 68.79 | 16.86 | 16.86 | 1159.8
36. 02.005. | CV0008 | Tubo PVC marrom para coletor de esgoto Ø150 | M | 120.54 | 49.56 | 49.56 | 5973.96
36. 08. |  | Caixas de Esgoto
36. 08.011. | C85760 | Anel de prolongamento com altura de 15cm para caixa inspeção pré-moldada, que tem o diâmetro interno 60cm, diâmetro externo 67cm e altura interna 60cm. | UN | 15 | 65.23 | 65.23 | 978.45
36. 08.012. | C85761 | Caixa inspeção pré-moldada, diâmetro interno 60cm, diâmetro externo 67cm e altura interna 60cm | UN | 8 | 451.67 | 451.67 | 3613.36
36. 08.033. | C85764 | Poço luminar (PL) pré-moldado, com tampa de ferro fundido T5. | UN | 2 | 165.7 | 165.7 | 331.4
36. 10. |  | Escavação Regularização Valas
36. 10.002. | CM0062 | Regularização e compactação manual fundo valas | M2 | 113.6 | 5.62 | 5.62 | 638.43
36. 10.005. | CM0045 | Escavação mecânica valas com descarga lateral, h<=1,50m | M3 | 93.78 | 5.09 | 5.09 | 477.34
36. 10.006. | CM0065 | Reaterro valas compactado com placa vibratória | M3 | 93.78 | 19.23 | 19.23 | 1803.39
36. 10.007. | CH0044 | Concreto magro com brita 1 | M3 | 11.36 | 434.27 | 434.27 | 4933.31
|  | TOTAL ITEM: 36 |  |  |  |  | 19909.44
37. |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
37. 01. |  | Entrada, Medição e Aterramento
37. 01.002. | C40031 | Alvenaria vedação em tijolo cerâmico furado, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm | M2 | 11.76 | 78.33 | 78.33 | 921.16
37. 01.003. | CB0018 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 14.91 | 31.65 | 31.65 | 471.9
37. 01.010. | CE0010 | Pintura com tinta látex acrílica sobre reboco, inclusive aplicação de selador | M2 | 14.91 | 17.36 | 17.36 | 258.84
37. 01.011. | C20016 | Concreto fck=15,0MPa com 20% pedra mão lançado em sapata corrida | M3 | 0.25 | 527.81 | 527.81 | 131.95
37. 02. |  | Quadros de Distribuição de Energia
37. 02.009. | C70385 | QDC em chapa de aço embutir p/ 12 circuitos c/ barramento | UN | 1 | 329.25 | 329.25 | 329.25
37. 03. |  | Disjuntores
37. 03.006. | C70021 | Disjuntor monopolar de 40A colocado em quadro de distribuição | UN | 1 | 43.64 | 43.64 | 43.64
37. 03.032. | C70046 | Disjuntor tripolar 70A colocado em quadro distribuição | UN | 2 | 221.74 | 221.74 | 443.48
37. 03.034. | C70048 | Disjuntor tripolar 100A colocado em quadro distribuição | UN | 4 | 289.1 | 289.1 | 1156.4
37. 03.035. | C70358 | Disjuntor bipolar 16A colocado em quadro de distribuição modelo DIM Soprano | UN | 7 | 57.5 | 57.5 | 402.5
37. 03.047. | C70444 | Disjuntor tripolar 300A colocado em quadro de distribuição, padrão Cemig. | UN | 1 | 1189.52 | 1189.52 | 1189.52
37. 03.051. | C70422 | Varistor VCL 175V - 40 KA Clamper. Dispositivo de proteção elétrica (DPS) | UN | 4 | 199.03 | 199.03 | 796.12
37. 04. |  | Eletrodutos
37. 04.044. | C70398 | Bucha e arruela alumínio rosca 4" para acabamento em eletroduto | UN | 1 | 21.24 | 21.24 | 21.24
37. 04.045. | C70399 | Cabeçote para eletroduto 4" em liga de alumínio | UN | 1 | 44.4 | 44.4 | 44.4
37. 04.053. | C70425 | Eletroduto/duto Pead flexível corrugado pesado, 50mm, 1 1/2", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715). | M | 150 | 21.76 | 21.76 | 3264
37. 04.054. | C70426 | Eletroduto/duto Pead flexível corrugado pesado, 63mm, 2", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715). | M | 205 | 25.37 | 25.37 | 5200.85
37. 04.055. | C70427 | Eletroduto/duto Pead flexível corrugado pesado, 90mm, 3", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715). | M | 150 | 30.12 | 30.12 | 4518
37. 04.056. | C70428 | Eletroduto/duto Pead flexível corrugado pesado, 100mm, 4", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715). | M | 281 | 36.66 | 36.66 | 10301.46
37. 04.057. | C70441 | Eletroduto em aço galvanizado 4", 100mm, a fogo pesado. | M | 18 | 134.82 | 134.82 | 2426.76
37. 04.058. | C70442 | Curva 90º em aço galvanizado 4", 100mm, a fogo pesado para eletroduto. | UN | 3 | 183.76 | 183.76 | 551.28
37. 04.059. | C70443 | Luva em aço galvanizado 4", 100mm, a fogo pesado para eletroduto. | UN | 6 | 38.57 | 38.57 | 231.42
37. 05. |  | Caixas
37. 05.013. | C70359 | Caixa metálica tipo CM-2 | UN | 1 | 152.4 | 152.4 | 152.4
37. 05.014. | C70380 | Caixa metálica modelo tipo CM-10 com barramento para até 12 disjuntores | UN | 1 | 2599.2 | 2599.2 | 2599.2
37. 05.016. | C70412 | Caixa CP-03/ZC 90x90x82cm aro e tampa padrão cemig | UN | 4 | 1576.64 | 1576.64 | 6306.56
37. 05.020. | C70420 | Caixa de passagem pré-moldada ZB, com tampão padrão cemig | UN | 15 | 600.16 | 600.16 | 9002.4
37. 05.022. | C70423 | Caixa de passagem em alvenaria 80x55x60 R1 para telefone com tampa | UN | 1 | 477.43 | 477.43 | 477.43
37. 05.025. | C70458 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60x50 para interfone com tampa e puxador | UN | 7 | 125 | 125 | 875
37. 06. |  | Fiações e Conectores
37. 06.046. | C70340 | Terminal compressão para cabo de 16mm² | UN | 20 | 2.33 | 2.33 | 46.6
37. 06.047. | C70341 | Terminal compressão para cabo de 25mm² | UN | 12 | 3.48 | 3.48 | 41.76
37. 06.048. | C70342 | Terminal compressão para cabo de 35mm² | UN | 40 | 3.83 | 3.83 | 153.2
37. 06.049. | C70343 | Terminal compressão para cabo de 50mm² | UN | 20 | 5.18 | 5.18 | 103.6
37. 06.050. | C70344 | Terminal compressão para cabo de 70mm² | UN | 20 | 8.87 | 8.87 | 177.4
37. 06.058. | C70432 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 16mm² | M | 140 | 13.16 | 13.16 | 1842.4
37. 06.059. | C70433 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 25mm² | M | 270 | 56.17 | 56.17 | 15165.9
37. 06.060. | C70434 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 35mm² | M | 430 | 24.45 | 24.45 | 10513.5
37. 06.061. | C70435 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 50mm² | M | 300 | 33.27 | 33.27 | 9981
37. 06.062. | C70436 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 70mm² | M | 330 | 45.07 | 45.07 | 14873.1
37. 06.063. | C70437 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 6mm² | M | 1450 | 7.13 | 7.13 | 10338.5
37. 06.065. | C70439 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em Hepr, cobertura em composto termoplástico polivinílico (Pvc) tipo Bwf, 0,6/1KV, 90ºC, de 240mm² | M | 80 | 146.6 | 146.6 | 11728
37. 06.066. | C70440 | Terminal compressão para cabo de 240mm² | UN | 12 | 36.37 | 36.37 | 436.44
37. 08. |  | Iluminação
37. 08.050. | C70383 | Poste para iluminação pública com 1 luminária para até 400W | UN | 9 | 1961.89 | 1961.89 | 17657.01
37. 08.051. | C70384 | Poste para iluminação pública com 2 luminária até 500W | UN | 4 | 2303.32 | 2303.32 | 9213.28
37. 09. |  | SPDA
37. 09.002. | C70348 | Cabo de cobre nú 16mm² | M | 15 | 18.6 | 18.6 | 279
37. 09.003. | C70349 | Cabo de cobre nú 25mm² | M | 60 | 23.02 | 23.02 | 1381.2
37. 09.008. | C70355 | Haste de aterramento em cantoneira zincada (25 x 25 x 2400mm) | UN | 3 | 87.11 | 87.11 | 261.33
37. 09.012. | C70431 | Cabo de cobre nú 120mm2 | M | 15 | 72.12 | 72.12 | 1081.8
37. 09.013. | C70459 | Caixa de inspeção pré-moldada 25x25cm para haste de aterramento com tampa de ferro fundido de 30x30cm | UN | 3 | 98.05 | 98.05 | 294.15
|  | TOTAL ITEM: 37 |  |  |  |  | 157686.33
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 207184.72
Bloco - (16x) MG-24-AP-2-47
01. |  | SERVIÇOS INICIAIS
01. 01. |  | Locações
01. 01.002. | C10002 | Locação do bloco | M2 | 260.25 | 11.06 | 11.06 | 2878.37
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  |  | 2878.37
03. |  | ESTRUTURAS
03. 01. |  | Pilares
03. 01.008. | C30064 | Pilar P101 14x41,5cm com concreto 20 MPa armado, conforme projeto | M | 5.84 | 214.37 | 214.37 | 1251.92
03. 01.009. | C30065 | Pilar PL1 14x19cm com concreto 20 MPa armado, conforme projeto | M | 81.2 | 131.93 | 131.93 | 10712.72
03. 02. |  | Vigas
03. 02.008. | C30066 | Viga V101 - V201 - V301 14x32 com concreto fck=20,0MPa , armado: 4 barras de 8.0 e 5.0 para estribo - forma de madeira | M | 29.04 | 133.46 | 133.46 | 3875.68
03. 02.009. | C30067 | Viga V102 14x52 com concreto fck=20,0MPa , armado: 4 barras de 10.0 e 5.0 para estribo - forma de madeira | M | 4.45 | 192.92 | 192.92 | 858.49
03. 02.010. | C30068 | Viga V401 14x20 com concreto fck=20,0MPa, armado: 4 barras de 10.0 e 5.0 para estribo - forma de madeira | M | 9.68 | 116.05 | 116.05 | 1123.36
03. 02.011. | C30069 | Viga V501 e V502 14x40 com concreto fck=20,0MPa, armado: 4 barras de 8.0 e 5.0 para estribo - forma de madeira | M | 18.72 | 125.1 | 125.1 | 2341.87
03. 02.012. | C30073 | Reforço vigotas shafts com aço Ø10.0mm | KG | 40.13 | 10.71 | 10.71 | 429.79
03. 03. |  | Cintas
03. 03.042. | C30063 | Cintas C1 a C9 e C101 bloco de concreto canaleta tipo U/J 14x19x19x31 com armação de aço 4.2 -6.3 -8.0 ou 10.0 ou 12,5 para o padrão MG24 e preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 974.15 | 45.5 | 45.5 | 44323.83
03. 03.052. | C30072 | Armação de ligação das cintas C1/C2 e C2/C2 com aço Ø8.0 | KG | 154.21 | 11.8 | 11.8 | 1819.68
03. 03.053. | C36072 | Berço em concreto 20MPa moldado em loco 14x19x59 | UN | 8 | 37.06 | 37.06 | 296.48
03. 04. |  | Lajes
03. 04.023. | C30071 | Laje pré-fabricada treliçada p/ piso capa conc 20MPa e:12cm | M2 | 816.38 | 85.28 | 85.28 | 69620.89
03. 04.024. | CI0009 | Armadura em aço CA-60, Ø 4,2mm, corte e dobra na obra | KG | 352.94 | 9.52 | 9.52 | 3359.99
03. 06. |  | Escadas
03. 06.001. | C30059 | Escada em concreto 20MPa armado moldada in loco com aço de diâmetros 8.0 e 6.3 | M2 | 34.23 | 360.82 | 360.82 | 12350.87
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  |  | 152365.57
04. |  | PAREDES E PAINÉIS
04. 03. |  | Alvenaria Estrutural
04. 03.003. | C40042 | Alvenaria estrutural em bloco de concreto, 14x19x39cm, espessura da parede 14cm | M2 | 1632.24 | 80.83 | 80.83 | 131933.96
04. 03.006. | C20145 | Tela eletrosoldada 12x50 belgofix | UN | 105 | 3.61 | 3.61 | 379.05
04. 04. |  | Vergas e Contra-Vergas
04. 04.021. | C40087 | Contra verga em blocos canaleta 14x19x19, preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 176.89 | 28.51 | 28.51 | 5043.13
04. 04.022. | C40090 | Verga em blocos canaleta U 14x19x19, preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 77.85 | 34.35 | 34.35 | 2674.15
04. 09. |  | Reforços para Alvenaria Estrutural
04. 09.001. | C40084 | Reforço em alvenaria estrutural preenchendo alvéolo com graute e armação conforme projeto | M | 226.64 | 14.1 | 14.1 | 3195.62
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | 143225.91
05. |  | COBERTURAS
05. 02. |  | Estruturas Metálicas
05. 02.007. | C50055 | Estrutura de aço para telhas de fibrocimento para edifício tipo MG-24-AP-2-47, inclusive calhas e rufos | M2 | 175.6 | 198.92 | 198.92 | 34930.35
05. 04. |  | Telhamento Fibro-cimento
05. 04.001. | C51000 | Cobertura com telha fibrocimento ondulada, espessura 6mm, comprimento 1,22m | M2 | 175.6 | 53.95 | 53.95 | 9473.62
05. 06. |  | Forros
05. 06.001. | C50053 | Forro gesso em placas | M2 | 156.18 | 73.28 | 73.28 | 11444.87
05. 08. |  | Toldos em Policarbonato
05. 08.001. | C51124 | Toldo em policarbonato 2,0x1,2 instalado | UN | 1 | 822.12 | 822.12 | 822.12
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  |  | 56670.96
06. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
06. 01. |  | Impermeabilizações
06. 01.002. | CE9007 | Pintura com tinta betuminosa para impermeabilização de paredes e lastro | M2 | 70.8 | 14.1 | 14.1 | 998.28
06. 03. |  | Isolamento Acustico
06. 03.001. | C60003 | Isolamento acústico entre laje e contrapiso | M2 | 673.95 | 28.99 | 28.99 | 19537.81
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  |  | 20536.09
07. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEF. E ANTENA DE TV
07. 01. |  | Entrada, Medição e Aterramento
07. 01.005. | C70005 | Ramal de ligação elétrico interno aéreo, 2 linhas, exceto fiação | UN | 1 | 71.09 | 71.09 | 71.09
07. 01.006. | C70006 | Ramal ligação telefônico interno aéreo exceto fiação | UN | 1 | 49.03 | 49.03 | 49.03
07. 01.007. | C70389 | Conjunto medição modular 17 medidores e 5 cx de passagem em policarbonato disj 3x100A, 3x40A e 1x16A - cabos 10 e 16mm2 e barramentos 15,87x4,76mm | UN | 1 | 10266.46 | 10266.46 | 10266.46
07. 02. |  | Quadros
07. 02.003. | C70009 | Quadro de distribuição de energia elétrica em PVC de embutir, para 8 circuitos sem barramento | UN | 16 | 75.5 | 75.5 | 1208
07. 02.009. | C70385 | QDC em chapa de aço embutir p/ 12 circuitos c/ barramento | UN | 2 | 329.25 | 329.25 | 658.5
07. 03. |  | Disjuntores
07. 03.002. | C70016 | Disjuntor monopolar de 16A colocado em quadro de distribuição | UN | 36 | 23.98 | 23.98 | 863.28
07. 03.003. | C70017 | Disjuntor monopolar de 20A colocado em quadro de distribuição | UN | 16 | 23.98 | 23.98 | 383.68
07. 03.008. | C70022 | Disjuntor monopolar 50A colocado em quadro distribuição | UN | 16 | 33.38 | 33.38 | 534.08
07. 03.029. | C70043 | Disjuntor tripolar 40A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 44.92 | 44.92 | 44.92
07. 03.031. | C70045 | Disjuntor tripolar 60A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 209.87 | 209.87 | 209.87
07. 03.038. | C70378 | Disjuntor diferencial bipolar 63A/30mma -IDR-para sistemas prediais e comerciais | UN | 16 | 203.1 | 203.1 | 3249.6
07. 03.039. | C70379 | Disjuntor diferencial quadripolar 63A/30mma -IDR-para sistemas prediais e comerciais | UN | 1 | 272.64 | 272.64 | 272.64
07. 03.041. | C70391 | Disjuntor diferencial quadripolar 32A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 191.31 | 191.31 | 191.31
07. 03.042. | C70392 | Varistor VCL 275 Clamper colocado em quadro distribuição | UN | 4 | 149 | 149 | 596
07. 03.050. | C70049 | Varistor VCL 175 - Clamper - colocado em quadro de distribuição | UN | 32 | 113.52 | 113.52 | 3632.64
07. 04. |  | Eletrodutos
07. 04.002. | C70052 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25mm (3/4 ) | M | 1422 | 4.89 | 4.89 | 6953.58
07. 04.003. | C70053 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32mm (1 ) | M | 221 | 5.73 | 5.73 | 1266.33
07. 04.023. | C70362 | Curva 90º PVC rígido roscável 2" para eletroduto | UN | 8 | 19.57 | 19.57 | 156.56
07. 04.025. | C70364 | Luva PVC rígido roscável para eletroduto de diâmetro de 2" | UN | 14 | 13.1 | 13.1 | 183.4
07. 04.032. | C70371 | Eletroduto PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3") | M | 3 | 38.78 | 38.78 | 116.34
07. 04.033. | C70374 | Eletroduto PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/4") | M | 350 | 13.46 | 13.46 | 4711
07. 04.034. | C70375 | Eletroduto PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2") | M | 70 | 23.58 | 23.58 | 1650.6
07. 04.035. | C70376 | Curva 90º PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/2") | UN | 2 | 12.19 | 12.19 | 24.38
07. 04.036. | C70377 | Luva PVC rígido roscável diâmetro 1 1/2" para eletroduto | UN | 4 | 10.32 | 10.32 | 41.28
07. 05. |  | Caixas
07. 05.006. | C70077 | Caixa ligação em PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4x2 | UN | 402 | 4.83 | 4.83 | 1941.66
07. 05.007. | C70078 | Caixa ligação em PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4x4 | UN | 100 | 6.25 | 6.25 | 625
07. 05.008. | C70079 | Caixa ligação em PVC para eletroduto flexível, octogonal, dimensões 3x3 | UN | 21 | 8.35 | 8.35 | 175.35
07. 05.011. | C70372 | Caixa de passagem nº 4, de embutir, padrão telebrás, dimensões 60X60X12 cm, em chapa de aço galvanizado | UN | 3 | 275.74 | 275.74 | 827.22
07. 05.012. | C70373 | Caixa de passagem nº 5, de embutir, padrão telebrás, dimensões 80X80X12 cm, em chapa de aço galvanizado | UN | 1 | 426.37 | 426.37 | 426.37
07. 06. |  | Fiações e Conectores
07. 06.002. | C70083 | Fio isolado de PVC seção 2.5mm² - 750V - 70°C | M | 4800 | 3.24 | 3.24 | 15552
07. 06.005. | C70086 | Fio isolado de PVC seção 10mm² - 750V - 70°C | M | 190 | 9.78 | 9.78 | 1858.2
07. 06.009. | C70090 | Cabo isolado de PVC seção 16mm² - 750V - 70°C | M | 1128 | 14.4 | 14.4 | 16243.2
07. 06.012. | C70092 | Cabo isolado em PVC seção 35mm² 750V 70°C | M | 20 | 27.7 | 27.7 | 554
07. 06.046. | C70340 | Terminal compressão para cabo de 16mm² | UN | 1 | 2.33 | 2.33 | 2.33
07. 06.051. | C70345 | Cabo chato para telefone 4 vias para terminal RJ-11 | M | 320 | 2.12 | 2.12 | 678.4
07. 07. |  | Tomadas e Interruptores
07. 07.010. | C70135 | Tomada 3 polos de embutir, 20A-250V, 2"x4", com placa | UN | 192 | 30.02 | 30.02 | 5763.84
07. 07.012. | C70137 | Tomada embutir para telefone tipo RJ-11, 2x4 , com placa | UN | 32 | 42.96 | 42.96 | 1374.72
07. 07.015. | C70140 | Interruptor de embutir 1 tecla simples, 10A-250V, 2"x4", com placa | UN | 50 | 20.92 | 20.92 | 1046
07. 07.019. | C70144 | Interruptor de embutir 2 teclas simples, 10A-250V, 2"x4", com placa | UN | 1 | 33.64 | 33.64 | 33.64
07. 07.024. | C70150 | Interruptor embutir 3 teclas simples, 10A-250V, 2x4 , com placa | UN | 1 | 59.67 | 59.67 | 59.67
07. 07.032. | C70157 | Interruptor embutir 1 tecla simples e 1 tomada 3 pólos universal, 10A-250V, 2x4 , sem placa | UN | 48 | 39.3 | 39.3 | 1886.4
07. 07.041. | C70166 | Pulsador para campainha, 2A-250V, 2"x4", com placa | UN | 16 | 31.35 | 31.35 | 501.6
07. 07.046. | C70171 | Placa (espelho) para caixa 2"x4", 1 furo para saída de fio | UN | 48 | 7.44 | 7.44 | 357.12
07. 07.047. | C70172 | Placa (espelho) para caixa 2"x4", cega | UN | 16 | 7.44 | 7.44 | 119.04
07. 07.075. | C70353 | Sensor de presença com fotocélula para teto | UN | 8 | 73.5 | 73.5 | 588
07. 08. |  | Luminárias e Lâmpadas
07. 08.002. | C70211 | Plafonier receptáculo de PVC | UN | 111 | 27.73 | 27.73 | 3078.03
07. 08.021. | C70357 | Luminária tipo tartaruga para área externa | UN | 10 | 41.71 | 41.71 | 417.1
07. 08.022. | C70322 | Lâmpada fluorescente compacta potência 15W, tensão 110V (equivalente 60W incandescente) | UN | 121 | 17.93 | 17.93 | 2169.53
07. 09. |  | SPDA
07. 09.002. | C70348 | Cabo de cobre nú 16mm² | M | 20 | 18.6 | 18.6 | 372
07. 09.004. | C70350 | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 170 | 32.04 | 32.04 | 5446.8
07. 09.005. | C70351 | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 80 | 39.11 | 39.11 | 3128.8
07. 09.007. | C70354 | Haste de aterramento barra de 3/8 com 3m de comprimento | UN | 7 | 59.51 | 59.51 | 416.57
07. 09.008. | C70355 | Haste de aterramento em cantoneira zincada (25 x 25 x 2400mm) | UN | 3 | 87.11 | 87.11 | 261.33
07. 09.009. | C70356 | Caixa de inspeção em PVC Ø300mm com tampa para haste de aterramento | UN | 10 | 74.58 | 74.58 | 745.8
07. 09.010. | C70387 | Instalação predial de para-raio | GB | 1 | 1030.53 | 1030.53 | 1030.53
07. 10. |  | Instalação Predial Telecom
07. 10.001. | C70386 | Caixa de passagem para telefone, interfone e tv, exceto fiação | GB | 1 | 189.95 | 189.95 | 189.95
07. 10.050. | C90014 | Interfone residencial digital, placa e teclado da portaria e 16 fones internos, fornecimento e instalação | GB | 1 | 6011.2 | 6011.2 | 6011.2
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  |  | 111215.97
08. |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
08. 01. |  | Padrão de Entrada de Água
08. 01. 02. | C85699 | Cavalete múltiplo com 4 hidrômetros de 1/2" | UN | 4 | 872.05 | 872.05 | 3488.2
08. 04. |  | Distribuição Interna de Água Fria
08. 04.005. | C80673 | Distribuição interna água fria padrão MG-24-AP-2-47 | GB | 1 | 26692.44 | 26692.44 | 26692.44
08. 06. |  | Distribuição Interna de Esgoto Sanitário
08. 06.005. | C80675 | Distribuição interna de esgoto sanitário para padrão MG-24-AP-2-47 | GB | 1 | 20146.51 | 20146.51 | 20146.51
08. 08. |  | Caixas para Esgoto Sanitário
08. 08.004. | C80677 | Caixas esgoto sanitário padrão MG-24-AP-2-47 | GB | 4 | 693.53 | 693.53 | 2774.12
08. 09. |  | Louças, Metais, Aparelhos Sanitários e Acessórios
08. 09.020. | C80021 | Engate flexível de PVC | UN | 32 | 13.31 | 13.31 | 425.92
08. 09.027. | C80028 | Torneira cromada para lavatório | UN | 16 | 59.82 | 59.82 | 957.12
08. 09.029. | C80030 | Torneira cromada para tanque | UN | 16 | 21.42 | 21.42 | 342.72
08. 09.031. | C80032 | Válvula em PVC sem ladrão para lavatório Ø 7/8 | UN | 16 | 5.68 | 5.68 | 90.88
08. 09.034. | C80035 | Válvula em PVC para tanque Ø1¼" | UN | 16 | 5.68 | 5.68 | 90.88
08. 09.037. | C80038 | Válvula metálica com acabamento cromado para pia cozinha Ø 7/8 | UN | 16 | 47.44 | 47.44 | 759.04
08. 09.039. | C80040 | Sifão em PVC para lavatório Ø7/8"x1½" | UN | 16 | 23.55 | 23.55 | 376.8
08. 09.041. | C80042 | Sifão em PVC para pia cozinha Ø7/8"x1½" | UN | 16 | 23.55 | 23.55 | 376.8
08. 09.042. | C80043 | Sifão em PVC para tanque Ø1¼"x1½" | UN | 16 | 24.54 | 24.54 | 392.64
08. 09.047. | C80048 | Braço de chuveiro em alumínio | UN | 16 | 23.77 | 23.77 | 380.32
08. 09.072. | C85698 | Tanque em louça 20 litros | UN | 16 | 643.99 | 643.99 | 10303.84
08. 09.073. | C85733 | Vaso sanitário inclusive caixa acoplada em louça | UN | 16 | 526.21 | 526.21 | 8419.36
08. 09.093. | C85693 | Torneira de metal cromada para bancada de pia de cozinha com filtro e aerador | UN | 16 | 302.92 | 302.92 | 4846.72
08. 09.113. | C85734 | Bancada em granito andorinha 120x50 para cozinha com cuba inox | UN | 16 | 451.61 | 451.61 | 7225.76
08. 09.114. | C85735 | Bancada de 120x60cm e rodobanca em granito andorinha com lavatório de louça de embutir | UN | 16 | 495.46 | 495.46 | 7927.36
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  |  | 96017.43
09. |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
09. 04. |  | Prevenção a Incêndio
09. 04.005. | C90021 | Sinalização de emergência para extintor conforme IT-15 | UN | 4 | 22.54 | 22.54 | 90.16
09. 04.006. | C90022 | Sinalização saída de emergência em PVC conforme IT-15 | GB | 1 | 288.68 | 288.68 | 288.68
09. 04.007. | C90023 | Iluminação de emergência conforme IT-13 | UN | 7 | 59.94 | 59.94 | 419.58
09. 04.009. | C90025 | Extintor portátil, carga: pó ABC 4kg | UN | 4 | 229.94 | 229.94 | 919.76
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  |  | 1718.18
10. |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
10. 05. |  | Esquadrias Mistas
10. 05.006. | CA0126 | Porta pronta em madeira tipo mogno com alisar e marco em alumínio, inclusive ferragens | UN | 64 | 492.06 | 492.06 | 31491.84
10. 06. |  | Esquadrias em Alumínio
10. 06.009. | CA0128 | Porta abrir em alumínio com divisão horizontal, 1,00x2,10m com vidro fantasia | UN | 2 | 492.06 | 492.06 | 984.12
10. 06.019. | CA0122 | Janela correr em alumínio com báscula e divisão para vidro liso, 1,20x1,20m, 2 folhas | UN | 48 | 549 | 549 | 26352
10. 06.020. | CA0129 | Janela correr em alumínio com báscula 1,80x1,20m, 4 folhas com vidro fantasia | UN | 14 | 892.33 | 892.33 | 12492.62
10. 06.050. | CA0504 | Janela maxim ar alumínio 2 folhas verticais , sendo a folha inferior fixa, com vidro fantasia 0,60 x 1,20m | UN | 8 | 435.61 | 435.61 | 3484.88
10. 06.051. | CA0505 | Janela maxim ar alumínio com duas folhas verticais, sendo folha inferior fixa, com vidro fantasia 0,80 X 1,60m (escada) | UN | 3 | 605.84 | 605.84 | 1817.52
10. 06.052. | CA0506 | Janela maxim ar alumínio com duas folhas horizontais com vidro fantasia 1,20 X 0,60m | UN | 16 | 492.93 | 492.93 | 7886.88
10. 06.081. | CA0139 | Alçapão em alumínio 0,80x0,60m | UN | 2 | 181.39 | 181.39 | 362.78
10. 06.082. | CA0501 | Alçapão em alumínio 60X60 cm e batente 2,5cm veneziana | UN | 1 | 181.39 | 181.39 | 181.39
10. 07. |  | Vidro temperado
10. 07.002. | CA0512 | Porta de abrir em vidro temperado 10mm de 1,10m de largura por 2,10m de altura instalada, inclusice com fechadura eletrônica tipo HDL e puxador | UN | 1 | 2563.6 | 2563.6 | 2563.6
10. 08. |  | Corrimões e Guarda-Corpos
10. 08.001. | CA0511 | Corrimão p/ escada aço Ø1 1/2" instalado e pintura eletrostática | M | 44.34 | 141.44 | 141.44 | 6271.45
10. 08.002. | CA0136 | Fornecimento e assentamento de guardacorpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M | 4.8 | 52.1 | 52.1 | 250.08
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  |  | 94139.16
11. |  | REVESTIMENTOS
11. 01. |  | Revestimentos Internos
11. 01.001. | CB0001 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 | M2 | 844.65 | 4.41 | 4.41 | 3724.91
11. 01.004. | CB0004 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 280.39 | 31.65 | 31.65 | 8874.34
11. 01.004b | CB0004 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 e:1,0cm | M2 | 143.52 | 26.49 | 26.49 | 3801.84
11. 01.006. | CB0006 | Gesso desempenado aplicado sobre paredes ou tetos | M2 | 2344.21 | 16.48 | 16.48 | 38632.58
11. 01.008. | CB0008 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 420.74 | 26.32 | 26.32 | 11073.88
11. 01.015. | CB0044 | Revestimento cerâmico, mínimo 20x20cm, assentado com argamassa pré-fabricada cimento colante, juntas a prumo, inclusive rejunte | M2 | 420.74 | 41.19 | 41.19 | 17330.28
11. 02. |  | Revestimentos Externos
11. 02.001. | CB0015 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1023.04 | 4.41 | 4.41 | 4511.61
11. 02.004. | CB0018 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 1023.04 | 31.65 | 31.65 | 32379.22
11. 03. |  | Peitoris
11. 03.006. | CB0043 | Peitoris e platibanda em ardósia polida com 2cm de espessura | M2 | 42.74 | 159.71 | 159.71 | 6826.01
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  |  | 127154.67
12. |  | PISOS
12. 01. |  | Lastro
12. 01.070. | CC0097 | Lastro impermeabilizante em concreto fck=25,0MPa, espessura 5cm | M2 | 244 | 36.15 | 36.15 | 8820.6
12. 02. |  | Regularizações
12. 02.001. | CC0064 | Contra-piso de regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 687.28 | 18.9 | 18.9 | 12989.59
12. 03. |  | Acabamentos
12. 03.006. | CC0073 | Piso cerâmico 30x30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte | M2 | 687.25 | 51.33 | 51.33 | 35276.54
12. 03.014. | CC0098 | Piso em ardósia calibrada em placas de 30x30cm assentado com argamassa | M2 | 8.68 | 61.28 | 61.28 | 531.91
12. 03.015. | CC0099 | Piso em ardósia calibrada p/ degrau 1,20 X 0,305m | M2 | 13.63 | 117.08 | 117.08 | 1595.8
12. 04. |  | Rodapés
12. 04.001. | CC0078 | Rodapé em ardósia 7cm altura, assentado com argamassa pré-fabricada cimento colante | M | 29.82 | 14.25 | 14.25 | 424.94
12. 04.002. | CC0079 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M | 853.3 | 7.52 | 7.52 | 6416.82
12. 05. |  | Soleiras
12. 05.007. | CC0100 | Soleira em ardósia calibrada com 2cm de espessura | M2 | 9.23 | 159.71 | 159.71 | 1474.12
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  |  | 67530.32
14. |  | PINTURAS
14. 01. |  | Pinturas Internas de Paredes e Tetos
14. 01.010. | CE0010 | Pintura com tinta látex acrílica sobre reboco, inclusive aplicação de selador | M2 | 2647.48 | 17.36 | 17.36 | 45960.25
14. 02. |  | Pinturas Externas de Paredes
14. 02.005. | CE0022 | Pintura com tinta látex acrílica sobre reboco | M2 | 1.54 | 16.63 | 16.63 | 25.61
14. 02.006. | CE0023 | Pintura com tinta látex acrílica sobre reboco, inclusive aplicação de selador | M2 | 1067.65 | 17.36 | 17.36 | 18534.4
14. 07. |  | Pintura Sobre Piso Cimentado
14. 07.001. | CE0039 | Pintura com tinta acrílica sobre espelhos dos degraus de escada | M2 | 9.26 | 35.51 | 35.51 | 328.82
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  |  | 64849.08
15. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15. 01. |  | Passeio de Proteção
15. 01.033. | CF0033 | Acabamento desempenado manual da superfície final pisos concreto | M2 | 56.47 | 4.42 | 4.42 | 249.6
15. 02. |  | Placas
15. 02.005. | CF0047 | Placa indicativa nome do bloco 30x10cm em alumínio adesivado | UN | 1 | 62.76 | 62.76 | 62.76
15. 02.006. | CF0048 | Placa indicativa número apartamento 6x3cm em alumínio adesivado (ploter) | UN | 16 | 13.42 | 13.42 | 214.72
15. 03. |  | Limpezas
15. 03.001. | CF0038 | Limpeza geral da edificação | M2 | 1124.8 | 7.84 | 7.84 | 8818.43
15. 10. |  | Despesas Diversas
15. 10.003. | CL0043 | Controle tecnológico (ensaios de materias de obra) | VB | 16 | 116.3 | 116.3 | 1860.8
15. 10.005. | CL0046 | Averbações de baixa e habite-se e certidões de matrículas | VB | 16 | 2176.83 | 2176.83 | 34829.28
15. 10.006. | CL0047 | Taxas municipais - alvará, habite-se e numeração | GB | 16 | 320.48 | 320.48 | 5127.68
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  |  | 51163.27
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 989464.98
|  | Total da Planilha (x 4) |  |  |  |  | 3957859.92
Fundação - Lajão Estaca Protendida
02. |  | FUNDAÇÕES
02. 01. |  | Trabalhos em Terra
02. 01.009. | CM0011 | Escavação e carga mecânica mat 1ª categoria | M3 | 44.45 | 6.17 | 6.17 | 274.26
02. 01.001. | C20001 | Escavação manual de cavas de fundação em material de 1ª categoria | M3 | 7.72 | 37.95 | 37.95 | 292.97
02. 01.006. | C20006 | Reaterro compactado do terreno | M3 | 36.6 | 42.17 | 42.17 | 1543.42
02. 01.007. | CM0062 | Regularização e compactação manual fundo valas | M2 | 14.04 | 5.62 | 5.62 | 78.9
02. 01.050. | CM0039 | Compactação de terreno a 100% do proctor normal | M2 | 260.25 | 4.44 | 4.44 | 1155.51
02. 02. |  | Sapata Corrida
02. 02.020. | C20146 | Concreto 25MPa lançado em sapata corrida de 60x15cm com aço de diâmetro 6.3 | M3 | 0.65 | 665.9 | 665.9 | 432.84
02. 02.021. | C20144 | Armação SC - sapata corrida 60x15 com aço Ø 6.3mm | M | 7.28 | 23.92 | 23.92 | 174.14
02. 03. |  | Baldrame
02. 03. 24. | C20042 | Alvenaria em blocos de concreto 14x19x39cm com os alvéolos preenchidos com concreto fck=20,0MPa | M3 | 3.62 | 903.32 | 903.32 | 3270.02
02. 03.057. | C20147 | Fuste da sapata corrida - alvenaria em blocos de concreto 14x19x39 preenchidos com concreto de 20MPa | M | 7.51 | 23.35 | 23.35 | 175.36
02. 07. |  | Lajão Estaqueado
02. 07.001. | C20073 | Forma para lajão | M2 | 22.38 | 63.05 | 63.05 | 1411.06
02. 07.002. | C20074 | Lona plástica | M2 | 260.25 | 1.94 | 1.94 | 504.89
02. 07.013. | C20085 | Concreto fck=25,0MPa lançado em laje de piso | M3 | 62.91 | 637.29 | 637.29 | 40091.91
02. 07.054. | C20134 | Armação para fundações tipo radier, utilizando tela soldada Q396 - 2,45x6,0m | UN | 41.74 | 1052.93 | 1052.93 | 43949.3
02. 07.055. | C20135 | Armação para fundações tipo radier, utilizando tela soldada Q785 - 2,45x6,0m | UN | 1 | 1609.85 | 1609.85 | 1609.85
02. 07.056. | C20140 | Armação positiva de reforço e reforco de bordo para fundações tipo lajão estaqueado, utilizando aço com diâmetros 5.0, 6.3, 10.0, 12.5 e 16 - Padrão MG24 | KG | 816 | 10.45 | 10.45 | 8527.2
02. 08. |  | Blocos, Cintas e Vigas de Fundação
02. 08.001. | C20112 | Concreto fck=25,0MPa lançado em vigas fundação | M3 | 8.42 | 665.9 | 665.9 | 5606.88
02. 08.002. | C20138 | Armação do Bloco B1 60x60x55cm aço Ø8.0 e ligação com aço Ø12.5 | KG | 447 | 11.42 | 11.42 | 5104.74
02. 09. |  | Estaca Protendida
02. 09.001. | C20158 | Fornecimento e execução de serviço de cravação de estacas pré-fabricadas em estacas protendidas. | M | 643.5 | 306.09 | 306.09 | 196968.92
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 311172.17
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 311172.17
|  | Total da Planilha (x 4) |  |  |  |  | 1244688.68
Centro Comunitário - Radier Mola 100tf/m3 - MG-1-CC-5x5
01. |  | SERVIÇOS INICIAIS
01. 01. |  | Locações
01. 01.002. | C10002 | Locação da edificação | M2 | 38.4 | 11.06 | 11.06 | 424.7
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  |  | 424.7
02. |  | FUNDAÇÕES
02. 01. |  | Trabalhos em Terra
02. 01.001. | C20001 | Escavação manual de cavas de fundação em material de 1ª categoria | M3 | 2.17 | 37.95 | 37.95 | 82.35
02. 01.003. | C20003 | Apiloamento fundo cavas fundação | M2 | 2.48 | 5.62 | 5.62 | 13.94
02. 01.004. | C20004 | Apiloamento do terreno | M2 | 35.92 | 4.92 | 4.92 | 176.73
02. 04. |  | Laje Radier
02. 04.001. | C20073 | Fôrma e desforma para laje radier | M2 | 7.2 | 63.05 | 63.05 | 453.96
02. 04.002. | C20074 | Lona plástica | M2 | 38.4 | 1.94 | 1.94 | 74.5
02. 04.013. | C20085 | Concreto 25,0MPa, lançado em laje radier | M3 | 4.61 | 637.29 | 637.29 | 2937.91
02. 04.051. | C20131 | Armação para fundações tipo radier, utilizando tela soldada Q246 - 2,45x6,0m | GB | 6 | 434.59 | 434.59 | 2607.54
02. 04.058. | C20142 | Armação para viga de borda para passeio de fundação radier | M | 24.8 | 15.51 | 15.51 | 384.65
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 6731.58
03. |  | ESTRUTURAS
03. 01. |  | Pilar
03. 01.010. | C30070 | Pilar P1 19x19cm com concreto 20 MPa armado, conforme projeto | M | 15.73 | 163.14 | 163.14 | 2566.19
03. 03. |  | Cintas
03. 03.042. | C30063 | Cintas C1 a C9 e C101 bloco de concreto canaleta tipo U/J 14x19x19x31 com armação de aço 4.2 -6.3 -8.0 ou 10.0 ou 12,5 para o padrão MG24 e preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 7.7 | 45.5 | 45.5 | 350.35
03. 04. |  | Lajes
03. 04.023. | C30071 | Laje pré-fabricada treliçada p/ piso capa conc 20MPa e:12cm | M2 | 4.89 | 85.28 | 85.28 | 417.02
03. 04.024. | CI0009 | Armadura em aço CA-60, Ø 4,2mm, corte e dobra na obra | KG | 2.14 | 9.52 | 9.52 | 20.37
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  |  | 3353.93
04. |  | PAREDES E PAINÉIS
04. 03. |  | Alvenaria Estrutural
04. 03.003. | C40042 | Alvenaria estrutural em bloco de concreto, 14x19x39cm, espessura da parede 14cm | M2 | 24.63 | 80.83 | 80.83 | 1990.84
04. 04. |  | Vergas e Contra-Vergas
04. 04.021. | C40087 | Contra verga em blocos canaleta 14x19x19, preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 1 | 28.51 | 28.51 | 28.51
04. 04.022. | C40090 | Verga em blocos canaleta U 14x19x19, preenchidas com concreto armado, conforme projeto | M | 1.53 | 34.35 | 34.35 | 52.56
04. 09. |  | Reforço
04. 09.001. | C40084 | Reforço em alvenaria estrutural preenchendo alvéolo com graute e armação conforme projeto | M | 15.6 | 14.1 | 14.1 | 219.96
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | 2291.87
05. |  | COBERTURAS
05. 02. |  | Estruturas Metálicas
05. 02.008. | C50056 | Estrutura de aço para telhas cerâmicas para centro de convivência | M2 | 36 | 86.69 | 86.69 | 3120.84
05. 03. |  | Telhamento Cerâmico
05. 03.003. | C50007 | Cobertura com telha cerâmica tipo plan | M2 | 36 | 67.76 | 67.76 | 2439.36
05. 03.006. | C50010 | Cordão de arremate da última fiada da cobertura de telhas cerâmica | M | 13 | 23.35 | 23.35 | 303.55
05. 03.007. | C50011 | Cumeeira para telha cerâmica | M | 6 | 31.02 | 31.02 | 186.12
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  |  | 6049.87
06. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
06. 01. |  | Impermeabilizações
06. 01.002. | CE9007 | Pintura com tinta betuminosa para impermeabilização de paredes e lastro | M2 | 12 | 14.1 | 14.1 | 169.2
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  |  | 169.2
07. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEF. E ANTENA DE TV
07. 01. |  | Entrada, Medição e Aterramento
07. 01.005. | C70005 | Ramal de ligação elétrico interno aéreo, 2 linhas, exceto fiação | UN | 1 | 71.09 | 71.09 | 71.09
07. 02. |  | Quadros
07. 02.009. | C70385 | QDC em chapa de aço embutir p/ 12 circuitos c/ barramento | UN | 1 | 329.25 | 329.25 | 329.25
07. 03. |  | Disjuntores
07. 03.002. | C70016 | Disjuntor monopolar de 16A colocado em quadro de distribuição | UN | 2 | 23.98 | 23.98 | 47.96
07. 03.014. | C70028 | Disjuntor bipolar 25A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 107.93 | 107.93 | 107.93
07. 03.017. | C70031 | Disjuntor bipolar 40A colocado em quadro distribuição | UN | 1 | 129.5 | 129.5 | 129.5
07. 03.050. | C70049 | Varistor VCL 175 - Clamper - colocado em quadro de distribuição | UN | 2 | 113.52 | 113.52 | 227.04
07. 04. |  | Eletrodutos
07. 04.002. | C70052 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25mm (3/4 ) | M | 20 | 4.89 | 4.89 | 97.8
07. 04.003. | C70053 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32mm (1 ) | M | 6 | 5.73 | 5.73 | 34.38
07. 05. |  | Caixas
07. 05.017. | C70415 | Caixa ligação em PVC 4x4 para eletroduto flexível | UN | 4 | 6.25 | 6.25 | 25
07. 05.018. | C70416 | Caixa ligação em PVC 4x2 para eletroduto flexível | UN | 8 | 4.83 | 4.83 | 38.64
07. 06. |  | Fiações e Conectores
07. 06.002. | C70083 | Fio isolado de PVC seção 2.5mm² - 750V - 70°C | M | 80 | 3.24 | 3.24 | 259.2
07. 07. |  | Tomadas e Interruptores
07. 07.010. | C70135 | Tomada 3 polos de embutir, 20A-250V, 2"x4", com placa | UN | 5 | 30.02 | 30.02 | 150.1
07. 07.015. | C70140 | Interruptor de embutir 1 tecla simples, 10A-250V, 2"x4", com placa | UN | 2 | 20.92 | 20.92 | 41.84
07. 07.033. | C70158 | Interruptor embutir 1 tecla simples e 1 tomada 3 pólos universal, 10A-250V, 2x4 , com placa | UN | 1 | 41.19 | 41.19 | 41.19
07. 07.046. | C70171 | Placa (espelho) para caixa 2"x4", 1 furo para saída de fio | UN | 2 | 7.44 | 7.44 | 14.88
07. 08. |  | Luminárias e Lâmpadas
07. 08.015. | C70211 | Plafonier em PVC com receptáculo | UN | 4 | 27.73 | 27.73 | 110.92
07. 08.022. | C70322 | Lâmpada fluorescente compacta potência 15W, tensão 110V (equivalente 60W incandescente) | UN | 4 | 17.93 | 17.93 | 71.72
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  |  | 1798.44
08. |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
08. 01. |  | Padrão de Entrada de Água
08. 01.001. | C80618 | Padrão entrada água | GB | 1 | 456.55 | 456.55 | 456.55
08. 03. |  | Caixa d'Água
08. 03.006. | C85701 | Caixa d'água padrão MG-1-CC-5x5 | GB | 1 | 729.13 | 729.13 | 729.13
08. 04. |  | Distribuição Interna de Água Fria
08. 04.006. | C85702 | Distribuição interna água fria padrão MG-1-CC-5x5 | GB | 1 | 249.52 | 249.52 | 249.52
08. 06. |  | Distribuição Interna de Esgoto Sanitário
08. 06.006. | C85703 | Distribuição interna de esgoto sanitário para padrão MG-1-CC-5x5 | GB | 1 | 615.64 | 615.64 | 615.64
08. 08. |  | Caixas para Esgoto Sanitário
08. 08.006. | C85704 | Caixas esgoto sanitário padrão MG-1-CC-5x5 | GB | 1 | 494.13 | 494.13 | 494.13
08. 09. | C80651 | Louças, Metais, Aparelhos Sanitários e Acessórios
08. 09.006. | C80006 | Lavatório louça s/ coluna | UN | 1 | 197 | 197 | 197
08. 09.020. | C80021 | Engate flexível de PVC | UN | 2 | 13.31 | 13.31 | 26.62
08. 09.027. | C80028 | Torneira cromada para lavatório | UN | 1 | 59.82 | 59.82 | 59.82
08. 09.028. | C80029 | Torneira cromada para pia cozinha | UN | 1 | 59.01 | 59.01 | 59.01
08. 09.031. | C80032 | Válvula em PVC sem ladrão para lavatório Ø7/8" | UN | 1 | 5.68 | 5.68 | 5.68
08. 09.037. | C80038 | Válvula metálica com acabamento cromado para pia cozinha Ø 7/8 | UN | 1 | 47.44 | 47.44 | 47.44
08. 09.039. | C80040 | Sifão em PVC para lavatório Ø7/8"x1½" | UN | 1 | 23.55 | 23.55 | 23.55
08. 09.041. | C80042 | Sifão em PVC para pia cozinha Ø7/8"x1½" | UN | 1 | 23.55 | 23.55 | 23.55
08. 09.073. | C85733 | Vaso sanitário inclusive caixa acoplada em louça | UN | 1 | 526.21 | 526.21 | 526.21
08. 09.095. | C85736 | Bancada, base, pia com cuba inox e rodopia/rodobanca em granito andorinha para centro de convivência conforme projeto. | UN | 1 | 810.17 | 810.17 | 810.17
08. 09.201. | C81001 | Barra apoio em aluminio c/ pintura epóxi c:40 cm | UN | 3 | 162.69 | 162.69 | 488.07
08. 09.204. | C81004 | Barra apoio em aluminio c/ pintura epóxi c:70 cm | UN | 1 | 192.75 | 192.75 | 192.75
08. 09.205. | C81005 | Barra apoio em aluminio com pintura epóxi, comprimento 80,00cm | UN | 2 | 198.05 | 198.05 | 396.1
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  |  | 5400.94
09. |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
09. 04. |  | Prevenção a Incêndio
09. 04.005. | C90021 | Sinalização de emergência para extintor conforme IT-15 | UN | 1 | 22.54 | 22.54 | 22.54
09. 04.007. | C90023 | Iluminação de emergência conforme IT-13 | UN | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94
09. 04.009. | C90025 | Extintor portátil, carga: pó ABC 4kg | UN | 1 | 229.94 | 229.94 | 229.94
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  |  | 312.42
10. |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
10. 06. |  | Esquadrias em Alumínio
10. 06.010. | CA0503 | Porta de abrir em alumínio de 0,80x2,10 veneziana | UN | 1 | 1234.62 | 1234.62 | 1234.62
10. 06.057. | CA0507 | Janela maxim ar alumínio com vidro fantasia 0,60 x 0,60m | UN | 1 | 124.88 | 124.88 | 124.88
10. 06.082. | CA0501 | Alçapão em alumínio 60X60 cm e batente 2,5cm veneziana | UN | 1 | 181.39 | 181.39 | 181.39
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  |  | 1540.89
11. |  | REVESTIMENTOS
11. 01. |  | Revestimentos Internos
11. 01.004. | CB0004 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 2.85 | 31.65 | 31.65 | 90.2
11. 01.008. | CB0008 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 18.99 | 26.32 | 26.32 | 499.82
11. 01.015. | CB0044 | Revestimento cerâmico, mínimo 20x20cm, 5cm assentado com argamassa pré-fabricada cimento colante, juntas a prumo, inclusive rejunte | M2 | 18.99 | 41.19 | 41.19 | 782.2
11. 02. |  | Revestimentos Externos
11. 02.001. | CB0015 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 | M2 | 20.92 | 4.41 | 4.41 | 92.26
11. 02.004. | CB0018 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | 20.92 | 31.65 | 31.65 | 662.12
11. 03. |  | Peitoris
11. 03.006. | CB0043 | Peitoril em ardósia polida com 2cm de espessura | M2 | 0.11 | 159.71 | 159.71 | 17.57
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  |  | 2144.17
12. |  | PISOS
12. 02. |  | Regularizações
12. 02.001. | CC0064 | Contra-piso de regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 23.34 | 18.9 | 18.9 | 441.13
12. 02.004. | CC0067 | Sóculo em concreto fck=25,0MPa para adequação da altura do vaso sanitário, largura 30,00cm, comprimento 50,00cm e altura 8,00cm | UN | 1 | 31.16 | 31.16 | 31.16
12. 03. |  | Acabamentos
12. 03.006. | CC0073 | Piso cerâmico 30x30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte | M2 | 23.34 | 51.33 | 51.33 | 1198.04
12. 04. |  | Rodapés
12. 04.002. | CC0079 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M | 14.32 | 7.52 | 7.52 | 107.69
12. 05. |  | Soleiras
12. 05.007. | CC0100 | Soleira em ardósia calibrada com 2cm de espessura | M2 | 0.15 | 159.71 | 159.71 | 23.96
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  |  | 1801.98
14. |  | PINTURAS
14. 01. |  | Pintura Sobre Concreto
14. 01.018. | CE9008 | Pintura com tinta látex PVA sobre concreto aparente | M2 | 11.95 | 17.69 | 17.69 | 211.4
14. 02. |  | Pinturas Externas de Paredes
14. 02.006. | CE0023 | Pintura com tinta látex acrílica sobre reboco, inclusive aplicação de selador | M2 | 29.1 | 17.36 | 17.36 | 505.18
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  |  | 716.58
15. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15. 01. |  | Passeio de Proteção
15. 01.033. | CF0033 | Acabamento desempenado manual da superfície final pisos concreto | M2 | 13.44 | 4.42 | 4.42 | 59.4
15. 02. |  | Placas
15. 02.005. | CF0047 | Placa indicativa nome do bloco 30x10cm em alumínio adesivado | UN | 1 | 62.76 | 62.76 | 62.76
15. 03. |  | Limpezas
15. 03.001. | CF0038 | Limpeza geral da edificação | M2 | 25 | 7.84 | 7.84 | 196
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  |  | 318.16
28. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPL
28. 15. |  | Churrasqueira
28. 15.001. | CO0046 | Fornecimento e assentamento de Churrasqueira pré-moldada L=0,75m e H=2,25m | UN | 1 | 1428.36 | 1428.36 | 1428.36
|  | TOTAL ITEM: 28 |  |  |  |  | 1428.36
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 34483.09
Kit de Adaptações para PNE
04. |  | PAREDES E PAINÉIS
04. 03. |  | Alvenaria Estrutural
04. 03.003. | C40042 | Alvenaria estrutural em bloco de concreto, 14x19x39cm, espessura da parede 14cm | M2 | -1 | 80.83 | 80.83 | -80.83
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | -80.83
08. |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
08. 09. |  | Louças, Metais, Aparelhos Sanitários e Acessórios
08. 09.006. | C80006 | Lavatório louça s/ coluna | UN | 1 | 197 | 197 | 197
08. 09.070. | C80071 | Banco articulável em aço inoxidável e assento em resina antiderrapante, comprimento 70,00cm, largura 45,00cm | UN | 1 | 887.57 | 887.57 | 887.57
08. 09.112. | C85696 | Bancada em ardósia polida para banheiro e lavatório de louça de embutir | UN | -1 | 511.43 | 511.43 | -511.43
08. 09.201. | C81001 | Barra apoio em aluminio com pintura epóxi, comprimento 40,00cm | UN | 2 | 162.69 | 162.69 | 325.38
08. 09.203. | C81003 | Barra apoio em aluminio com pintura epóxi, comprimento 60,00cm | UN | 1 | 175.07 | 175.07 | 175.07
08. 09.204. | C81004 | Barra apoio em aluminio com pintura epóxi, comprimento 70,00cm | UN | 3 | 192.75 | 192.75 | 578.25
08. 09.206. | C81006 | Barra apoio em aluminio com pintura epóxi, comprimento 90,00cm | UN | 2 | 276.29 | 276.29 | 552.58
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  |  | 2204.42
10. |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
10. 04. |  | Esquadrias em PVC
10. 04.005. | CA0106 | Porta sanfonada em PVC 1,10x2,10m | UN | 1 | 354.17 | 354.17 | 354.17
10. 05. |  | Esquadrias Mista
10. 05.006. | CA0126 | Porta pronta em madeira com alisar e marco em alumínio | UN | -1 | 492.06 | 492.06 | -492.06
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  |  | -137.89
11. |  | REVESTIMENTOS
11. 01. |  | Revestimento Interno
11. 01.001. | CB0001 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 | M2 | -1 | 4.41 | 4.41 | -4.41
11. 01.004. | CB0004 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | -1 | 31.65 | 31.65 | -31.65
11. 01.006. | CB0006 | Gesso desempenado aplicado sobre paredes ou tetos | M2 | -1 | 16.48 | 16.48 | -16.48
11. 01.008. | CB0008 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8 | M2 | -1 | 26.32 | 26.32 | -26.32
11. 01.010. | CB0010 | Azulejo 15x15cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, inclusive rejunte | M2 | 0.32 | 41.19 | 41.19 | 13.18
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  |  | -65.68
12. |  | PISOS
12. 02. |  | Regularizações
12. 02.004. | CC0067 | Sóculo em concreto fck=25,0MPa para adequação da altura do vaso sanitário, largura 30,00cm, comprimento 50,00cm e altura 8,00cm | UN | 1 | 31.16 | 31.16 | 31.16
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  |  | 31.16
14. |  | PINTURAS
14. 01. |  | Pintura Interna para Paredes e Tetos
14. 01.011. | CE0011 | Pintura com tinta látex acrílica sobre sóculo | M2 | 0.24 | 18.52 | 18.52 | 4.44
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  |  | 4.44
15. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15. 01. |  | Passeio de Proteção
15. 01.035. | CF0035 | Rampa para acesso ao passeio em concreto fck=25,0MPa, espessura 8cm, largura 1,20m, inclinação máxima de 8%, inclusive acabamento desempenado | M | 8 | 118 | 118 | 944
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  |  | 944
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  |  | 2899.62
|  | Total da Planilha (x 2) |  |  |  |  | 5799.24
|  | TOTAL DO PROJETO: |  |  |  |  | 5858203.03